## Лист1
Наименование организации***
Контактное лицо со стороны Заказчика(Ф.И.О.)***
Контактные телефоны***
E-mail***
Адрес установки подъемника***
Дата ввода оборудования в эксплуатацию(предполагаемая)
Дата запроса
ПАРАМЕТРЫ ПОДЪЕМНИКА
1. ТИП ПОДЪЕМНИКА | Шахтный(в существующую глухую шахту)
2. МЕСТО УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА | Внутри здания в существующую шахту
2.1 При установке внутри здания указать размеры существующих проемов в перекрытии или внутренний размер шахты, в мм***(Ш х Г )
3. ТИП ГРУЗА И ЕГО РАЗМЕРЫ (европаллеты 1200 х 800мм, поддоны, коробки, прочее)***
4. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ(полезная – вес поднимаемого груза), кг*** | минимально возможная
5. РАЗМЕР ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНИКА Ш(а) х Г(b) х В(h), в мм | Ширина(а) | (Глубина)b |  | Высота(h)
6. ВЫСОТА ПОДЪЕМА груза (разница между уровнями остановки платформы в крайнем нижнем и в крайнем верхнем положениях), в мм ***
7. КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ОСТАНОВОК (общее, включая остановку на первом этаже)*** | 3
8. ОТМЕТКИ ОСТАНОВОК ПЛАТФОРМЫ/КЛЕТИ от уровня пола первой остановки в метрах, при этом отметка уровня пола первой остановки принимается за 0.000 м*** | 1-я ост. |  | 0.000
| 2-я ост. |  | +7.800
| 3-я ост. |  | +11.600
4-я ост.
5-я ост.
6-я ост.
9. Сторона/стороны платформы на каждой остановке, по которым производится загрузка/выгрузка платформы*** | 1-я ост. |  | С
| 2-я ост. |  | С
| 3-я ост. |  | С
Пример: 1-я остановка – сторона А и С; 2-я остановка – сторона С; 3-я остановка – стороны А, В и С | 4-я ост.
5-я ост.
6-я ост.
10. Высота от уровня пола верней остановки до уровня перекрытия в месте установки подъемника(при установке внутри здания) или до уровня козырьков, свеса крыши или выступов на фасаде при внешней установке подъемника(при их наличии), в мм *** | по минимуму
11. Возможность установки подъемника в приямок(приямок необходим для обеспечения остановки пола платформы подъемника в один уровень с полом на остановке, для загрузки/выгрузки тележками)*** | ДА
12. Тип ограждения на платформе подъемника по высоте «h»*** | Металлический сплошной лист
13. Тип ограждения со стороны загрузки/выгрузки платформы подъемника*** | НЕТ
14. Типы дверей внешнего ограждения подъемника или шахты подъемника*** | Рольставни
15. Необходимость установки ограничителя грузоподъемности «ОГП» (применяется для отключения привода при перегрузке платформы) | НЕТ
16. Производитель тельфера | КНР
17. Требуется ли доставка подъемника до объекта Заказчика | ДА
18. Требуется ли установка подъемника на объекте | НЕТ
19. Дополнительные требования или пожелания Заказчика
*** — Пункты ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения.

## Лист2
1. ТИП ПОДЪЕМНИКА | 2. МЕСТО УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА | КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК | НАЛИЧИЕ | Тип ограждения на платформе подъемника по высоте «h»*** | Тип ограждения со стороны загрузки/выгрузки платформы подъемника | Типы дверей внешнего ограждения подъемника или шахты подъемника***
Консольный (одномачтовый) | Внутри здания в проемы перекрытия |  | ДА | Откидной шлагбаум | Откидной шлагбаум | 2-створчатые цельнометалл. распашные | Производитель тельфера
Шахтный(в несущем металлокаркасе) | Внутри здания в существующую шахту | 2 | НЕТ | Сетка | Распашные калитки | Рольставни | КНР
Шахтный(в существующую глухую шахту) | Снаружи здания, приставной | 3 |  | Металлический сплошной лист | Раздвижная решетка («боствиг») | 2-створчатые цельнометалл. распашные огнест. EI-60 | Болгария
Строительный мачтовый подъемник | Другое | 4 |  | Комбинированная: низ - х/к сталь(толщина 1,0 мм), верх - сварная сетка. | Рольставня | 2-створчатые цельнометалл. распашные огнест. EI-30
Решетка из проф трубы
Гидравлический стол ножничного типа |  | 5 |  | НЕТ | НЕТ | 2-створчатые цельнометалл. распашные из нерж. стали(пищевой)
|  | 6 |  |  |  | 2-створчатые цельнометалл. распашные из нерж. стали(непищевой)
|  | НЕТ |  |  |  | НЕТ